# Relatório de Análise — IPEM SP Sprint 1

Média de Averiguação de Equipamento

Arquivo analisado: 5d240f1e1_IPEM_SP_Sprint_1.xlsx

Data da análise: 22/09/2026

## 1. Resumo Executivo

A média de averiguação é de aproximadamente 11,81 minutos por visita (considerando todas as 5.380 visitas), ou 24,51 minutos quando consideramos apenas as visitas com duração efetivamente registrada (2.591 visitas). A mediana de 4,38 minutos indica que a maioria das averiguações é rápida, com alguns casos atípicos de longa duração elevando a média.

## 2. Métricas de Duração de Averiguação

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Média geral (todas as visitas) | 11,81 min |
| Média (visitas c/ duração registrada) | 24,51 min |
| Mediana | 4,38 min |
| Duração mínima | 0,03 min |
| Duração máxima | 615,58 min |
| Média de fiscalizações por visita | 4,35 |
| Média de itens por visita | 1,69 |

## 3. Volume Total

| Indicador | Quantidade |
| --- | --- |
| Equipamentos verificados | 23.395 |
| Visitas consolidadas | 5.380 |

## 4. Resultado das Verificações

| Resultado | Quantidade | % |
| --- | --- | --- |
| Aprovado | 20.377 | 87,1% |
| Excluído | 1.613 | 6,9% |
| Reprovado | 867 | 3,7% |
| Sem Verif. | 495 | 2,1% |
| Interditado | 43 | 0,2% |

## 5. Por Espécie de Equipamento

| Espécie | Quantidade | % |
| --- | --- | --- |
| IPNA | 17.230 | 73,6% |
| BOMBAS MEDIDORAS | 5.482 | 23,4% |
| OUTROS INSTRUMENTOS | 683 | 2,9% |